## FM33A048
FM33A048 60℃数据输入区
57/表号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
补偿值 | 79.9832 | 61.9412 | 58.0672 | 69.2437 | 50.5714 | 66.1681 | 111.1176 | 60.6975 | 97.2857 | 76.7479
ADC值 | 1666 | 1653 | 1665 | 1660 | 1654 | 1657 | 1653 | 1642 | 1664 | 1658
表内温度 | 56.5 | 57.9 | 57.5 | 56.9 | 57.5 | 56.7 | 56.5 | 56.9 | 57.1 | 56.5
调后误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
60/表号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
补偿值 | 53.7983 | 37.3277 | 32.3193 | 41.9916 | 22.6218 | 38.395 | 83.1597 | 33.1345 | 70.6303 | 49.7479
ADC值 | 1678 | 1664 | 1677 | 1673 | 1667 | 1671 | 1666 | 1655 | 1676 | 1671
表内温度 | 58.9 | 60.1 | 59.9 | 59.5 | 60.1 | 59.5 | 59.1 | 59.5 | 59.5 | 59.1
调后误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
62/表号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
补偿值 | 22.2815 | 6.9244 | 2.5055 | 13.8403 | -4.9328 | 8.5042 | 54.2521 | 5.8571 | 45.5546 | 25.7647
ADC值 | 1693 | 1678 | 1690 | 1686 | 1679 | 1684 | 1679 | 1668 | 1688 | 1682
表内温度 | 61.9 | 62.9 | 62.5 | 62.1 | 62.5 | 62.1 | 61.7 | 62.1 | 61.9 | 61.3
调后误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FM33A048 60℃数据自动校验区（自动生成，请勿修改）
表号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
57-60 | ADC差值 | -12 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -13 | -13 | -12 | -13
| 补偿值差值 | 26.1849 | 24.6134 | 25.7479 | 27.2521 | 27.9496 | 27.7731 | 27.958 | 27.563 | 26.6555 | 27
| 比例系数 | -2.1821 | -2.2376 | -2.1457 | -2.0963 | -2.15 | -1.9838 | -2.1506 | -2.1202 | -2.2213 | -2.0769
表号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
60-62 | ADC差值 | -15 | -14 | -13 | -13 | -12 | -13 | -13 | -13 | -12 | -11
| 补偿值差值 | 31.5168 | 30.4034 | 29.8139 | 28.1513 | 27.5546 | 29.8908 | 28.9076 | 27.2773 | 25.0756 | 23.9832
| 比例系数 | -2.1011 | -2.1717 | -2.2934 | -2.1655 | -2.2962 | -2.2993 | -2.2237 | -2.0983 | -2.0896 | -2.1803
表号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
57-62 | ADC差值 | -27 | -25 | -25 | -26 | -25 | -27 | -26 | -26 | -24 | -24
| 补偿值差值 | 57.7017 | 55.0168 | 55.5618 | 55.4034 | 55.5042 | 57.6639 | 56.8655 | 54.8403 | 51.7311 | 50.9832
| 比例系数 | -2.1371 | -2.2007 | -2.2225 | -2.1309 | -2.2202 | -2.1357 | -2.1871 | -2.1092 | -2.1555 | -2.1243
数据说明：（1）不同表在同一个温度区间比例系数应该接近，如57-60温度区间内1-10号表比例系数都接近2.1左右，表示调的比较理想
（2）相同一只表在不同温度区间比例系数应该接近，如1号电表，57-60温度区间、60-62温度区间和57-62温度区间比例系数都接近2.1左右，表示调的比较理想
FM33A048 -25℃数据输入区
-22.5/表号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
补偿值 | 41.8739 | 42.6303 | 43.8824 | 36.1176 | 26.8151 | 31.5966 | 58.6891 | 16.1261 | 62.8992 | 18.5798
ADC值 | 1274 | 1256 | 1274 | 1266 | 1259 | 1264 | 1254 | 1243 | 1268 | 1257
表内温度 | -21.2 | -20.8 | -20 | -21.2 | -20.8 | -21.2 | -22.6 | -22.4 | -21.4 | -23
调后误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
-25/表号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
补偿值 | -10.7899 | 15.6807 | 28.6387 | 2.1597 | -5.4706 | 1.3361 | 20.6639 | -13.3866 | 40.7059 | -7.1513
ADC值 | 1262 | 1244 | 1262 | 1257 | 1247 | 1252 | 1242 | 1231 | 1256 | 1245
表内温度 | -23.6 | -23.2 | -22.4 | -23.6 | -23.2 | -23.6 | -25 | -24.6 | -23.8 | -25.4
调后误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
-27.5/表号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始误差 | 0.99999 | 1 | 1 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 1 | 0.99999 | 1 | 0.99999
补偿值 | -40.4874 | -11.1261 | 1.0252 | -26.605 | -34.6134 | -29.3109 | -11.8235 | -44.6723 | 9.0756 | -39.521
ADC值 | 1251 | 1233 | 1251 | 1243 | 1236 | 1240 | 1229 | 1218 | 1244 | 1232
表内温度 | -25.7 | -25.4 | -24.6 | -25.7 | -25.4 | -25.9 | -27.5 | -27.1 | -26.1 | -27.9
调后误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FM33A048 -25℃数据自动校验区（自动生成，请勿修改）
表号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
57-60 | ADC差值 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 补偿值差值 | 52.6639 | 26.9496 | 15.2437 | 33.958 | 32.2857 | 30.2605 | 38.0252 | 29.5126 | 22.1933
| 比例系数 | 4.3887 | 2.2458 | 1.2703 | 3.7731 | 2.6905 | 2.5217 | 3.1688 | 2.4594 | 1.8494
表号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
60-62 | ADC差值 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12
| 补偿值差值 | 29.6975 | 26.8067 | 27.6134 | 28.7647 | 29.1429 | 30.6471 | 32.4874 | 31.2857 | 31.6303
| 比例系数 | 2.6998 | 2.437 | 2.5103 | 2.0546 | 2.6494 | 2.5539 | 2.499 | 2.4066 | 2.6359
表号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
57-62 | ADC差值 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24
| 补偿值差值 | 82.3613 | 53.7563 | 42.8571 | 62.7227 | 61.4286 | 60.9076 | 70.5126 | 60.7983 | 53.8235
| 比例系数 | 3.5809 | 2.3372 | 1.8634 | 2.7271 | 2.6708 | 2.5378 | 2.8205 | 2.4319 | 2.2426

## FM33A048B
FM33A048B 数据输入区
57/表号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
补偿值 | 159.9664 | 123.8824 | 116.1345 | 138.4874 | 101.1429 | 132.3361 | 222.2353 | 121.395 | 194.5714 | 153.4958
ADC值 | 1666 | 1653 | 1665 | 1660 | 1654 | 1657 | 1653 | 1642 | 1664 | 1658
表内温度 | 56.5 | 57.9 | 57.5 | 56.9 | 57.5 | 56.7 | 56.5 | 56.9 | 57.1 | 56.5
调后误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
60/表号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
补偿值 | 107.5966 | 74.6555 | 64.6387 | 83.9832 | 45.2437 | 76.7899 | 166.3193 | 66.2689 | 141.2605 | 99.4958
ADC值 | 1678 | 1664 | 1677 | 1673 | 1667 | 1671 | 1666 | 1655 | 1676 | 1671
表内温度 | 58.9 | 60.1 | 59.9 | 59.5 | 60.1 | 59.5 | 59.1 | 59.5 | 59.5 | 59.1
调后误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
62/表号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
补偿值 | 44.563 | 13.8487 | 5.0109 | 27.6807 | -9.8655 | 17.0084 | 108.5042 | 11.7143 | 91.1092 | 51.5294
ADC值 | 1693 | 1678 | 1690 | 1686 | 1679 | 1684 | 1679 | 1668 | 1688 | 1682
表内温度 | 61.9 | 62.9 | 62.5 | 62.1 | 62.5 | 62.1 | 61.7 | 62.1 | 61.9 | 61.3
调后误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FM33A048B 数据自动校验区（自动生成，请勿修改）
表号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
57-60 | ADC差值 | -12 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -13 | -13 | -12 | -13
| 补偿值差值 | 52.3697 | 49.2269 | 51.4958 | 54.5042 | 55.8992 | 55.5462 | 55.916 | 55.1261 | 53.3109 | 54
| 比例系数 | -4.3641 | -4.4752 | -4.2913 | -4.1926 | -4.2999 | -3.9676 | -4.3012 | -4.2405 | -4.4426 | -4.1538
表号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
60-62 | ADC差值 | -15 | -14 | -13 | -13 | -12 | -13 | -13 | -13 | -12 | -11
| 补偿值差值 | 63.0336 | 60.8067 | 59.6277 | 56.3025 | 55.1092 | 59.7815 | 57.8151 | 54.5546 | 50.1513 | 47.9664
| 比例系数 | -4.2022 | -4.3433 | -4.5867 | -4.331 | -4.5924 | -4.5986 | -4.4473 | -4.1965 | -4.1793 | -4.3606
表号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
57-62 | ADC差值 | -27 | -25 | -25 | -26 | -25 | -27 | -26 | -26 | -24 | -24
| 补偿值差值 | 115.4034 | 110.0336 | 111.1235 | 110.8067 | 111.0084 | 115.3277 | 113.7311 | 109.6807 | 103.4622 | 101.9664
| 比例系数 | -4.2742 | -4.4013 | -4.4449 | -4.2618 | -4.4403 | -4.2714 | -4.3743 | -4.2185 | -4.3109 | -4.2486
数据说明：（1）不同表在同一个温度区间比例系数应该接近，如57-60温度区间内1-10号表比例系数都接近4.2左右，表示调的比较理想
（2）相同一只表在不同温度区间比例系数应该接近，如1号电表，57-60温度区间、60-62温度区间和57-62温度区间比例系数都接近4.2左右，表示调的比较理想
FM33A048B -25℃数据输入区
-22.5/表号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
补偿值 | 83.7479 | 85.2605 | 87.7647 | 72.2353 | 53.6303 | 63.1933 | 117.3782 | 32.2521 | 125.7983 | 37.1597
ADC值 | 1274 | 1256 | 1274 | 1266 | 1259 | 1264 | 1254 | 1243 | 1268 | 1257
表内温度 | -21.2 | -20.8 | -20 | -21.2 | -20.8 | -21.2 | -22.6 | -22.4 | -21.4 | -23
调后误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
-25/表号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
补偿值 | -21.5798 | 31.3613 | 57.2773 | 4.3193 | -10.9412 | 2.6723 | 41.3277 | -26.7731 | 81.4118 | -14.3025
ADC值 | 1262 | 1244 | 1262 | 1257 | 1247 | 1252 | 1242 | 1231 | 1256 | 1245
表内温度 | -23.6 | -23.2 | -22.4 | -23.6 | -23.2 | -23.6 | -25 | -24.6 | -23.8 | -25.4
调后误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
-27.5/表号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
原始误差 | 0.99999 | 1 | 1 | 0.99999 | 0.99999 | 0.99999 | 1 | 0.99999 | 1 | 0.99999
补偿值 | -80.9748 | -22.2521 | 2.0504 | -53.2101 | -69.2269 | -58.6218 | -23.6471 | -89.3445 | 18.1513 | -79.042
ADC值 | 1251 | 1233 | 1251 | 1243 | 1236 | 1240 | 1229 | 1218 | 1244 | 1232
表内温度 | -25.7 | -25.4 | -24.6 | -25.7 | -25.4 | -25.9 | -27.5 | -27.1 | -26.1 | -27.9
调后误差 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
FM33A048B -25℃数据自动校验区（自动生成，请勿修改）
表号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
57-60 | ADC差值 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 补偿值差值 | 105.3277 | 53.8992 | 30.4874 | 67.916 | 64.5714 | 60.521 | 76.0504 | 59.0252 | 44.3866
| 比例系数 | 8.7773 | 4.4916 | 2.5406 | 7.5462 | 5.381 | 5.0434 | 6.3375 | 4.9188 | 3.6989
表号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
60-62 | ADC差值 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12
| 补偿值差值 | 59.395 | 53.6134 | 55.2269 | 57.5294 | 58.2857 | 61.2941 | 64.9748 | 62.5714 | 63.2605
| 比例系数 | 5.3995 | 4.8739 | 5.0206 | 4.1092 | 5.2987 | 5.1078 | 4.9981 | 4.8132 | 5.2717
表号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
57-62 | ADC差值 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24
| 补偿值差值 | 164.7227 | 107.5126 | 85.7143 | 125.4454 | 122.8571 | 121.8151 | 141.0252 | 121.5966 | 107.6471
| 比例系数 | 7.1619 | 4.6745 | 3.7267 | 5.4541 | 5.3416 | 5.0756 | 5.641 | 4.8639 | 4.4853